для подбора **жироуловителя**

|  |  |
| --- | --- |
| Дата составления: |  |
| Стадия запроса ( |  |
| проектирование, закупка, иное |
| Заказчик: |  |
| Наименование объекта: |  |
| Контактное лицо: |  |  |  |
| **должность** | **ФИО** | **телефон** |

|  |
| --- |
| **Исполнение** |
|  |  |
| Вертикальное | Горизонтальное |
| **!!!** | Для подбора жироуловителя необходимо заполнить поз 1 - 5 или поз 6 |
| **Поз** | **Параметр / Характеристика** | **Значение** |
| 1 | Тип объекта (гостиница, кафе, больница, фабрика, столовая) |  |
| 2 | Время работы в сутки, час |  |
| 3 | Количество посадочных мест, шт |  |
| 4 | Температура поступающих стоков, 0С |  |
| 5 | Применение «агрессивных» средств при мытье посуды |  |
| 6 | Производительность жироуловителя, л/с |  |
|  | Глубина залегания подводящего к жироуловителю трубопровода (лоток), h (мм) |  |
|  | Диаметр трубопровода входного, Dвх (мм) |  |
|  | Диаметр трубопровода выходного, Dвых (мм) |  |
|  | Наличие сигнализатора толщины слоя (да, нет) |  |
| Сброс | в централизованную канализационную сеть | на последующую очистку |
| Адрес доставки |  |
| Дополнительные сведения: a)направления труб в часах, б) тип материала корпуса, в) тип материала трубопроводов, г) установка жироуловителя: в помещении/под газоном/под проезжей частью,  |
| а) б)в)г) |
| Дополнительные требования |

Максимально заполненный опросный лист ускоряет выдачу технико-коммерческого предложения!